| QUY ĐỊNH SỬ DỤNG KHO DẦU, HÓA CHẤT | Số văn bản | OG-GA-I059 |
| --- | --- | --- |
|  | Ngày sửa đổi | 26/09/2023 |
|  | Số sửa đổi | 01 |

| LỊCH SỬ SỬA ĐỔI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số sửa đổi | Ngày sửa đổi | Trang | Nội dung sửa đổi | Phê duyệt | Kiểm tra | Lập/sửa đổi |
| 00 | 26/09/2023 | Toàn bộ | Lập mới |  |  |  |
| 01 | 26/10/2023 |  | Sửa mục 03, bỏ mục 05 |  |  |  |

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG KHO DẦU, HÓA CHẤT

I. Mục đích

Nhằm hướng dẫn mọi người tuân thủ quy định khi sử dụng kho dầu, hóa chất.

Đảm bảo không để dầu, hóa chất lộn xộn và giảm thiểu sự cố tràn dầu, hóa chất.

II. Đối tượng áp dụng

Áp dụng đối với mọi người khi sử dụng kho dầu, hóa chất.

III. Nội dung

1. Chỉ những người đã được đào tạo sử dụng hóa chất mới được sử dụng kho này. Việc đào tạo sẽ được thực hiện định kỳ 2 năm/1 lần do đơn vị bên ngoài tiến hành. Đối tượng đào tạo do bộ phận đề cử.

2. Kho sẽ được phòng hành chính mở trong các ngày làm việc từ 8:00 đến 17:00.

3. Để dầu, hóa chất đúng vị trí của bộ phận đã được quy định và phải để vào khu vực có rãnh thu gom.

Khi phát sinh loại dầu, hóa chất mới thì cần liên hệ với phòng hành chính để sắp xếp vị trí và cập nhật các tài liệu liên quan.

Không được để nhiều hơn số lượng quy định đã đăng ký với phòng hành chính ( chi tiết xem file đính kèm ).

Dầu, hóa chất được sử dụng cần đảm bảo có đầy đủ bản MSDS và nhãn phụ bản tiếng Việt. MSDS phải được lưu giữ tại kho.

4. Khi lấy dầu, hóa chất phải sử dụng đúng trang thiết bị như: Kính, khẩu trang phòng độc, găng tay.

※ Sau khi sử dụng xong các trang thiết bị cần kiểm tra lại, nếu bị dính dầu hay hóa chất thì báo lên phòng hành chính để tiến hành đổi mới.

※ Phòng hành chính chịu trách nhiệm quản lý các trang thiết bị bảo hộ.

5. Nếu làm dầu, hóa chất bị chảy ra nền nhà phải dùng rẻ lau thấm sạch. Sau khi thấm xong, cho rẻ lau vào túi và chuyển sang kho rác thải nguy hại. Trường hợp dầu, hóa chất tràn nhiều thì sử dụng cát để lấp chỗ tràn đó và thông báo cho phòng hành chính để cùng khắc phục sự cố.

6. Thực hiện dọn vệ sinh 6S theo lịch phân công của phòng hành chính .

7. Bộ phận xuất nhập khẩu chịu trách nhiệm thay nước ở bình rửa mắt định kì 1 tháng / 1 lần.

8. Vỏ thùng dầu, hóa chất, sau khi sử dụng xong thì chuyển vào kho chất thải nguy hại.