| Lịch sử phát hành / sửa đổi 作成/改訂履歴 |  |  |  | Ngày Lập 作成日 |  | 2025年6月17日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Số sửa đổi 改定番号 |  | 00 |  |
|  |  |  |  | Trang ページ |  | 5 |  |
| Mã số văn bản 文書番号 OG–GA-I138 |  | Tên văn bản 文章名 |  |  | Phê duyệt 承認 | Kiểm tra 審査 | Lập 作成 |
| 0 | NỘI QUY SỬ DỤNG ĐIỀU HÒA TRONG NHÀ MÁY 工場内エアコン使用規則 |  |  |  |  |  |  |
| Số ban hành và sửa đổi | Ngày tháng ban hành và sửa đổi | Đối tượng 対象 | Phần sửa đổi, lý do (mô tả chi tiết tại sao cần thay đổi) 変更内容、理由（なぜ変更が必要なのかを詳しく説明してください） |  | Phê duyệt 承認 | Kiểm tra 審査 | Lập 作成 |
| 発行番号 | 日改訂日 | Trang ページ |  |  |  |  |  |
| 0 | 2025年6月16日 | 全体 | 新作 |  |  |  |  |

Điều 1. Mục đích

Nội quy này được ban hành nhằm đảm bảo việc sử dụng điều hòa trong nhà máy một cách hiệu quả, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ sức khỏe của người lao động.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nội quy này áp dụng đối với tất cả cán bộ, công nhân viên và người lao động (sau đây gọi chung là "người lao động") làm việc trong nhà máy.

Điều 3. Quy định chung

- Điều hòa chỉ được sử dụng trong các khu vực làm việc, phòng họp và các không gian chung cần thiết đã được phê duyệt.

- Nhiệt độ điều hòa được cài đặt ở mức khuyến nghị để đảm bảo tiết kiệm năng lượng và sức khỏe cho người lao động: Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mức nhiệt độ lý tưởng khi sử dụng điều hòa là từ 26 - 28 độ C, kết hợp với độ ẩm không khí từ 40 - 60%. Lưu ý ngay cả khi trời nắng nóng gay gắt, cũng không nên đặt nhiệt độ quá lạnh trong thời gian dài vừa hại máy, tiêu tốn điện năng mà còn ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Đó là bởi nguy cơ đối mặt hiện tượng sốc nhiệt, đặc biệt với các đối tượng nhạy cảm như người cao tuổi, người có tiền sử đột quỵ.

Chi tiết nhiệt độ điều hòa thiết lập tại các khu vực được quy định như sau:

| Nhà máy | Tầng | Địa điểm | Nhiệt độ tối thiểu | Người quản lý | Tham khảo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NM1 | 1 | Xưởng Seikei | 26℃ | Trung | Mùa đông cấm sử dụng (SM phán đoán) |
|  |  | Phòng in Seikei | 26℃ | Trung |  |
|  |  | Phòng Tapping | 26℃ | Trung |  |
|  | 2 | Xưởng Lắp ráp | 26℃ | Lĩnh |  |
|  |  | Văn phòng Lắp ráp | 26℃ | Lĩnh |  |
|  |  | Văn phòng quản lý | 26℃ | Bằng |  |
|  |  | Văn phòng sản xuất | 26℃ | Độ |  |
|  |  | Phòng họp | 26℃ | Độ | Cần thiết có thể điều chỉnh trước họp |
|  |  | Phòng tiếp NCC (Kobai) | 26℃ | Độ |  |
|  |  | Văn phòng QC | 26℃ | Bình |  |
| NM2 | 1 | Xưởng Seikei | 26℃ | Trung | Mùa đông cấm sử dụng (SM phán đoán) |
|  |  | Xưởng Khuôn | 26℃ | Trung |  |
|  |  | Phòng nghỉ Khuôn | 26℃ | Trung |  |
|  |  | Phòng đo khuôn | 26℃ | Trung |  |
|  |  | Phòng nghỉ XNK | 26℃ | Nhung |  |
|  | 2 | Văn phòng khuôn | 26℃ | Trung |  |
|  |  | Phòng họp 4,5 | 26℃ | Trung | Cần thiết có thể điều chỉnh trước họp |
|  |  | Xưởng Lắp ráp | 26℃ | Lĩnh |  |
|  | 3 | Kho XNK | 26℃ | Nhung |  |
| NM3 | 1 | Xưởng Seikei | 26℃ | Trung | Mùa đông cấm sử dụng (SM phán đoán) |
|  |  | Văn phòng Seikei | 26℃ | Trung |  |
|  |  | Phòng điện | 26℃ | Trung |  |
|  | 2 | Xưởng Lắp ráp | 26℃ | Lĩnh |  |
|  |  | Nhà ăn | 26℃ | Bằng | Thiết lập tự động tại khung giờ cần thiết |
|  |  | Phòng Locker | 26℃ | Bằng | Không sử dụng |
|  |  | Phòng nghỉ | 26℃ | Bằng | Thiết lập tự động tại khung giờ cần thiết |
|  | 3 | Kho XNK | 26℃ | Nhung |  |

- Người lao động phải tắt điều hòa khi không còn nhu cầu sử dụng hoặc khi rời khỏi phòng/khu vực làm việc.

- Nghiêm cấm việc tự ý điều chỉnh nhiệt độ hoặc các cài đặt khác của điều hòa sai lệch so với quy định mà chưa có sự đồng ý của SM quản lý trực tiếp.

Lưu ý: Trong trường hợp cảm thấy quá nóng hoặc quá lạnh so với nhiệt độ cài đặt chung, người lao động cần chủ động sử dụng các biện pháp cá nhân như dùng thêm quạt cá nhân (nếu được phép) hoặc mặc thêm áo khoác. Tuyệt đối không tự ý thay đổi cài đặt của điều hòa.

Điều 4. Trách nhiệm của người lao động

- Tuân thủ nghiêm túc các quy định về nhiệt độ và thời gian sử dụng điều hòa đã được nêu trong nội quy này.

- Khi phát hiện bất kỳ sự cố, hư hỏng hoặc dấu hiệu bất thường nào của hệ thống điều hòa, phải báo cáo ngay cho bộ phận kỹ thuật hoặc người quản lý trực tiếp để được xử lý kịp thời.

- Có ý thức giữ gìn vệ sinh chung tại khu vực lắp đặt điều hòa, không để vật cản che chắn luồng gió của thiết bị. Việc vệ sinh và bảo dưỡng định kỳ thiết bị điều hòa thuộc trách nhiệm của bộ phận kỹ thuật theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Điều 5. Xử lý vi phạm

Mọi trường hợp vi phạm các quy định trong nội quy này sẽ bị nhắc nhở bằng văn bản. Nếu tái phạm nhiều lần hoặc gây ra hậu quả nghiêm trọng, người vi phạm có thể bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của nhà máy.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Nội quy này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký quyết định ban hành và được phổ biến rộng rãi đến toàn thể người lao động trong nhà máy để biết và thực hiện.

第1条 目的 本規則は、工場内におけるエアコンの効率的利用、省エネルギー、及び従業員の健康保護を確保するために制定する。

第2条 適用対象 本規則は、工場内で勤務する全ての役員、従業員、及び作業員（以下「従業員」と総称する）に適用する。

第3条 一般規定

- エアコンは、作業エリア、会議室、及びその他承認された必要な共有スペースにおいてのみ使用を許可する。

- エアコンの設定温度は、省エネルギー及び従業員の健康を確保するため、以下の推奨範囲で設定する。 世界保健機関（WHO）によると、エアコンを使用する際の理想的な温度は26～28℃、湿度は40～60%です。ただし、非常に暑い日でも、長時間にわたって温度を低く設定しすぎると、機器の損傷、電力の無駄遣い、健康への悪影響につながるため、注意が必要です。特に高齢者や脳卒中の既往歴のある方など、敏感な方はヒートショックのリスクが高いためです。

各エリアの空調設定温度の詳細は以下のとおりです。

| 工場 | 階数 | 場所 | 設定下限温度 | 温度 管理者 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一工場 | 1 | 成形生産エリア | 26℃ | Trung | 冬使用禁止（SM判断） |
|  |  | 成形印刷室 | 26℃ | Trung |  |
|  |  | 成形タッピング室 | 26℃ | Trung |  |
|  | 2 | 組立生産エリア | 26℃ | Linh |  |
|  |  | 組立事務所 | 26℃ | Linh |  |
|  |  | 管理事務所 | 26℃ | Bang |  |
|  |  | 製造事務所 | 26℃ | Do |  |
|  |  | 会議室 | 26℃ | Do | 必要場合事前調整可能 |
|  |  | 購買検討エリア | 26℃ | Do |  |
|  |  | 品管事務所 | 26℃ | Binh |  |
| 第二工場 | 1 | 成形生産エリア | 26℃ | Trung | 冬使用禁止（SM判断） |
|  |  | 金型生産エリア | 26℃ | Trung |  |
|  |  | 金型休憩室 | 26℃ | Trung |  |
|  |  | 金型測定室 | 26℃ | Trung |  |
|  |  | 物流休憩コンテナ | 26℃ | Nhung |  |
|  | 2 | 金型事務所 | 26℃ | Trung |  |
|  |  | 金型会議室 | 26℃ | Trung | 必要場合事前設置可能 |
|  |  | 組立生産エリア | 26℃ | Linh |  |
|  | 3 | 物流倉庫 | 26℃ | Nhung |  |
| 第三工場 | 1 | 成形生産エリア | 26℃ | Trung | 冬使用禁止（SM判断） |
|  |  | 成形事務所 | 26℃ | Trung |  |
|  |  | 電気室 | 26℃ | Trung |  |
|  | 2 | 組立生産エリア | 26℃ | Linh |  |
|  |  | 食堂 | 26℃ | Bang | 必要時間自動ON設定 |
|  |  | ロッカー | 26℃ | Bang | 使用しない |
|  |  | 休憩室 | 26℃ | Bang | 必要時間自動ON設定 |
|  | 3 | 倉庫エリア | 26℃ | Nhung |  |

- 従業員は、使用する必要がなくなった場合、または部屋・作業エリアを離れる際には、エアコンの電源を切らなければならない。

- SM 管理者の許可なく、規定から逸脱してエアコンの温度やその他の設定を無断で調整することを厳禁とする。

注意事項： 設定温度に対して暑すぎる、または寒すぎると感じる場合は、従業員は個人用扇風機（許可されている場合）の使用や上着を羽織るなどの個人的な対策を講じること。エアコンの設定を無断で変更することは絶対にしないこと。

第4条 従業員の責任

- 本規則に定めるエアコンの使用温度及び使用時間に関する規定を厳格に遵守すること。

- エアコンシステムに何らかの不具合、故障、または異常な兆候を発見した場合は、速やかに技術部門または直属管理者に報告し、適切な処置を受けること。

- エアコン設置場所の共同清掃意識を持ち、機器の送風を妨げる障害物を置かないこと。エアコン機器の定期的な清掃及びメンテナンスは、承認された計画に基づき技術部門の責任とする。

第5条 違反措置 本規則の規定に違反した場合は、書面にて注意喚起を行う。度重なる違反、または重大な結果を引き起こした場合は、工場の規定に基づき懲戒処分の対象となることがある。

第6条 発効 本規則は、制定決定の署名日より効力を有し、工場内の全従業員に周知徹底し、遵守させるものとする。